| Auftraggeber / Standort | Auftragnehmer / Fremdfirma |
| --- | --- |
| Auftrag / Arbeitsbereich | Zeitraum |
| Koordinierende Person | Verantwortliche Aufsicht |

# Vor Arbeitsbeginn

| OK | N/A | Prüfpunkt | Bemerkung / Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Auftrag, Arbeitsbereich und Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt |  |
| ☐ | ☐ | Ansprechpersonen von Auftraggeber und Auftragnehmer benannt |  |
| ☐ | ☐ | Gefährdungen des Betriebs an die Fremdfirma übermittelt |  |
| ☐ | ☐ | Gefährdungen aus den Fremdfirmenarbeiten mitgeteilt und bewertet |  |
| ☐ | ☐ | Gegenseitige Gefährdungen und notwendige Koordination beurteilt |  |
| ☐ | ☐ | Qualifikationen, Beauftragungen und erforderliche Nachweise geprüft |  |
| ☐ | ☐ | Arbeitsmittel, Prüfungen und PSA abgestimmt |  |
| ☐ | ☐ | Zutritt, Verkehrswege, Lagerflächen und Arbeitszeiten geregelt |  |
| ☐ | ☐ | Erforderliche Arbeitsfreigaben festgelegt |  |
| ☐ | ☐ | Alarmierung, Erste Hilfe, Brandschutz und Sammelstelle erläutert |  |

# Während der Arbeiten

| OK | N/A | Prüfpunkt | Bemerkung / Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Einweisung vor Arbeitsbeginn durchgeführt und dokumentiert |  |
| ☐ | ☐ | Änderungen, Störungen und Abweichungen werden gemeldet |  |
| ☐ | ☐ | Arbeitsbereich, Absperrungen und Freigaben werden kontrolliert |  |
| ☐ | ☐ | Weitere Unternehmen oder Nachunternehmer werden einbezogen |  |
| ☐ | ☐ | Gefährliche Alleinarbeit und besondere Arbeiten sind geregelt |  |
| ☐ | ☐ | Notfall- und Rettungswege bleiben jederzeit nutzbar |  |

# Nach Abschluss

| OK | N/A | Prüfpunkt | Bemerkung / Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Arbeitsbereich sicher und geordnet übergeben |  |
| ☐ | ☐ | Provisorien, Reststoffe und Abfälle beseitigt |  |
| ☐ | ☐ | Freigaben beendet und Anlagenzustand dokumentiert |  |
| ☐ | ☐ | Mängel, Ereignisse und notwendige Folgemaßnahmen erfasst |  |

| Übergabe durch / Datum | Übernahme durch / Datum |
| --- | --- |
| Offene Maßnahmen | Termin / Verantwortlich |

Die Checkliste ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilungen der beteiligten Arbeitgeber. Bei gegenseitigen Gefährdungen sind Abstimmung und - soweit erforderlich - eine geeignete Koordination sicherzustellen.

Rechtsgrundlagen / Hinweise: ArbSchG § 8; DGUV Vorschrift 1 § 6; BetrSichV § 13.